## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：北校区7#、8#栋学生公寓低压负荷调整 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费
1.1.5 | 利润
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 | 229392.22
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)-沙
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北校区7#、8#栋学生公寓低压负荷调整 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030409001001 | 低压电缆敷设YJV22-4*300 | 铜芯电缆YJV22-4*300 敷设 西湖金杯等 | m | 137
2 | 030409001002 | 低压电缆敷设YJV22-4*120 | 铜芯电缆YJV22-4*120 敷设 西湖金杯等 | m | 12
3 | 030409004001 | 低压电缆YJV22-4*120电力电缆中间头 | YJV22-4*120电力电缆中间头 制安 | 套 | 2
4 | 030409003001 | YJV22-4*120低压终端头 | YJV22-4*120电缆终端头制安 | 套 | 2
5 | 030409003002 | YJV22-4*300低压终端头 | YJV22-4*300低压终端头制安 | 套 | 2
6 | 030413005001 | 低压电缆井 | 电缆井 1.工作井净边尺寸:3*2.04*2.0m 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖,M5砂浆砌筑 3.混凝土强度等级:C15砼垫层和C25商品砼有梁钢筋砼盖板、井圈 4.盖板材质、规格:1680*840mm防盗铸铁井盖井座 5含土方挖填外运的所有工作内容 6.φ110mmPVC排水管道 | 座 | 1
7 | 030106005001 | 地下定向顶管 | 1.名称:地下定向钻孔敷管; 2.规格:2*HDPE-160*8mm; | m | 102
8 | 030409012001 | 电缆防火涂料 | 1.电缆试验 泄漏试验 | 次 | 4
9 | 030412001001 | C-PVC电缆保护管 DN167*8mm | 1电缆保护管C-PVC DN167*8mm敷设; 2.电力套管管枕制作安装; 3.100厚C15商品砼垫层 4.含土方挖、运、回填;地表绿化清理恢复 5.回填级配砂至管顶至少300mm; 6.具体见实际情况（按深度700mm）. | m | 14
10 | 030413013001 | 开关更换 | 拆除原有配电800KVA箱变315A低压开关更换为630A低压开关，参考原有品牌型 | 套 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北校区7#、8#栋学生公寓低压负荷调整 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
号选择，满足系统兼容，德力西正泰
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。